| ## BKAB, FKAB, OKG AB, RAB, SKB, TVO ## RAPPORT ÖVER UTFÖRD KONTROLL VID ROSTSKYDDSMÅLNING ENLIGT LEVERANTÖRENS STANDARDPROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blankett Nr: Sida: Uppr: Rev: Sign: |  |  |  |  |  |  | ### D.107 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 av 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131231 |  |  |
| Rapport Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tillhör K-pl. Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav: Se spec. med Reg.nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beställare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lev: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lev. / Tillverkare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Order nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leverantörens order nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ritning /Katalogblad. nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System/Komponent nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalt antal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Övrigt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Kontroll av förbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utförd kontroll markeras med X i resp. ruta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Frihet från: Skarpa kanter, grader, svetssprut, slagg etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Avfettningsmedel, -metod och resultat av avfettningen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Enl. förbehandlingsgrad SS-EN ISO 8501-1:2007, utg. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sa 2 |  |  |  | Sa 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | Sa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ytråhet enl. SS-EN ISO 8503-2,utg.2/ S G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fin |  |  |  | Medel |  |  |  |  |  |  |  | Grov |  |  |  |  | >Grov |  |  |  |
| 5. Annan förbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betning |  |  |  | Annan förbehandlingsmetod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Övrigt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Kontroll av målningsarbetet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utförd kontroll markeras med X på aktuell rad i vardera kolumn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Färgskikt |  |  |  |  |  | Miljö i lokaler för: Förbehandling och målning. |  |  |  | Återrostning före målning. |  |  |  |  | Föreskriven färg och rätt blandningsför- hållande. |  |  |  |  |  | Tider för: övermålningsbarhet resp. färgens brukstid. |  |  |  |  |  |  | Skikttjocklek i m enl. SS-ISO 19840 :2012,utg.2 Bilaga A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Lufttemp Co Luftfuktighet %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Förbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min |  |  |  |  |  | Medel |  |
|  | Grundfärg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mellanfärg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Täckfärg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Intygande av rostskyddsbehandlingens utförande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Härmed intygas att rostskyddsbehandlingen för ovan angivna objekt utförts i enlighet med överenskomna föreskrifter och att utförandet, till alla delar, motsvarar ställda krav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansvarig kontrollant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Företag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## BKAB, FKAB, OKG AB, RAB, SKB, TVO ## RAPPORT ÖVER UTFÖRD KONTROLL VID ROSTSKYDDSMÅLNING ENLIGT ## LEVERANTÖRENS STANDARDPROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blankett Nr: Sida: Uppr: Rev: Sign: | ### D.107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 av 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131231 |
| Rapport Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tillhör K-pl. Nr: |  |  |  |  |
| Ankomstkontroll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eventuella transportskador eller annan information: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Förslag till åtgärd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: |  |  |  |  |  | Namn: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utlåtande efter åtgärd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll av |  |  | Godkännes av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  | Namn: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |