| # BKAB, FKAB, OKG AB, RAB, SKB, TVO # KONTROLLPLAN FÖR GOLVBELÄGGNINGAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blankett Nr: |  | ## D.118 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sida: |  | 1 of 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uppr: |  | 020121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev: |  | 131231 |  |  |
| Rapport Nr: |  |  |  |  |  | Tillhör K-pl. Nr: |  |  |  |  |  |  |  |  | Sign: |  |  |  |  |
| ANLÄGGNING |  |  | RUMSNUMMER |  |  |  |  |  | RUMSBENÄMNING |  |  |  |  | BEHANDLINGSTYP |  |  |  |  |  |
| KONTROLL AV: |  |  |  |  | KONTROLLEN UTFÖRS AV: |  |  |  |  |  | KONTROLLEN GODKÄND AV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM | SIGN. |  |  |  | DATUM |  | SIGN. |  |
| UNDERLAG-FÖRBEHANDLING: Betongens förbehandling enl. TBY, 3.1.2, 3.3 och 5.1.2 |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betongens ythållfastighet enl. TBY, Tabell 3-1 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betongens renhet/Dammsugning |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impregnering/Grundning |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventuell spackling |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MILJÖ: Lokalens lufttemperatur |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalens luftfuktighet |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Golvets yttemperatur |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betongens fuktighet – %RH - enl. TBY pkt. 3.3.6.2 (Blankett D.110). 1) |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rätt temperatur på färgmaterial före tillblandning |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELÄGGNINGSMATERIAL: Kvalitetskontrollintyg från färgtillverkning Blankett D.117 föreligger |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Föreskrivet material föreligger |  |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materialets sista förbrukningsdag ej överskriden |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sandfuktighet/Nom.kornstorlek |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blandningsförhållanden |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rätt utförd tillblandning |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brukstid |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # BKAB, FKAB, OKG AB, RAB, SKB, TVO # KONTROLLPLAN FÖR GOLVBELÄGGNINGAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Blankett Nr: |  | ## D.118 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sida: |  | 2 of 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uppr: |  | 020121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rev: |  | 131231 |  |
| Rapport Nr: |  |  |  |  | Tillhör K-pl.Nr: |  |  |  |  |  |  |  | Sign: |  |  |  |
| KONTROLL AV: |  |  |  | KONTROLLEN UTFÖRS AV: |  |  |  | KONTROLLEN GODKÄND AV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DATUM |  |  |  | SIGN. |  | DATUM |  | SIGN. |
| APPLICERING: Rekommenderad verktygsutrustning föreligger |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impregnering/Grundning |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spackling |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Läggning I |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Läggning II |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTHÄRDAT FÄRDIGT SKIKT: Okulärkontroll enl. TBY, 3.3.1 |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytdraghållfasthet /Vidhäftning av uthärdat material enl. TBY, 7.1.4.8 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖVRIG KONTROLL: enl.TBY Kap. 7 |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avvikelserapporter |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slutlig dokumentation enl. TBY Kap.8 |  |  |  | A |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not: Under rubrik ”KONTROLLEN UTFÖRS AV” avses med: - A. Utförs av entreprenörens ansvarige arbetsledare - B. Utförs av beställarens kontrollant - Beställarens kontroll ”B” utökas när behov anses föreligga 1) Kontrollomfattningen fastslås av beställaren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLLPLANEN GODKÄND AV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenören |  |  |  |  |  |  | Beställaren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sign: |  |  |  |  |  |  | Sign: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |